材料系材料測試服務儀器調查表
	儀器名稱
	中文：流變儀

	
	英文：rheometer
	簡稱
	rheometer

	廠牌
	Anton paar
	國別
	奧地利

	型號
	MR302e
	放置地點
	材料科技館532-2室

	主要附件
	25 mm 1(夾具、50 mm 1(夾具、溫控加熱盤

	重要規格
	· 扭矩範圍：0.5 nNm至230 mNm

· 角頻率範圍：10-7 rad/s至628 rad/s
· 角速度範圍： 0至314 rad s-1
· 正向力範圍：-50 N到50 N
· 溫度範圍：25(C到70(C



	儀器性能
	用於測定水溶液、懸浮液、乳液、塗料、油墨和食品等流變性質的儀器。

	服務項目
	穩態流動實驗

動態實驗：應力或應變掃瞄、頻率掃瞄、時間掃瞄

(所有量測僅提供數據資料，不包含數據分析及解釋)

	服務時段
	徵詢負責教授同意後，詳洽負責同學，無故未到者禁止後續委託及使用

	試片規格
	限對儀器具非腐蝕、非汙染性水溶液/水懸浮液(委託者請自行評估,但因未告知而造成儀器損壞部分需由委託者全額負擔維修費用)
· 樣品具強酸性

· 樣品具強鹼性

· 樣品具不可清洗黏著性

· 以上皆無



	收費方式
	校內單位：
穩態實驗：2000元/件（一條曲線）；動態實驗：4000元/件
校外單位：
穩態實驗：3000元/件（一條曲線）；動態實驗：5000元/件

	設備預覽
	[image: image1.jpg]




	指導教授
	李嘉甄教授
	TEL
	(03)5715131#35364
	E-MAIL
	cc.li@mx.nthu.edu.tw

	管理人員
	吳致朋先生
	TEL
	(03)5715131#35365
	E-MAIL
	benny8319@gmail.com


